## Projekt I
Příloha č. 3
Název příjemce/poskytovatele zdravotních služeb |  | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Název projektu |  | Modernizace vybavení intenzivní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Počet VZ |  | 1
Počet částí |  | 6
Název přístroje | Předpokládaná pořizovací cena / ks | Počet kusů | Celková předpokládaná PC (v Kč včetně DPH) | Obnova/nový přístroj | Stáří původního přístroje | Obor návazné péče
Monitorovací systém - 24 monitorů včetně centrál | 244726 | 24 | 5873424 | obnova | 11 let | ARO, Neurologie, Interna
Monitor k určení hydratace | 348480 | 1 | 348480 | nový přístroj |  | ARO, Interna
Přenosný monitor vitálních funkcí | 121000 | 4 | 484000 | nový přístroj |  | ARO, Chirurgie
Monitory nervosv. relaxace | 64533 | 3 | 193599 | nový přístroj |  | ARO
Monitory pro dospávací pokoje | 225423 | 6 | 1352538 | obnova | 11 let | ARO
Hemodynamický monitoring LiDco | 477950 | 1 | 477950 | nový přístroj |  | ARO
ROTEM –monitor koagulace | 1149500 | 1 | 1149500 | nový přístroj |  | ARO
Defibrilátor | 220271 | 5 | 1101355 | nový přístroj |  | ARO,Interna Chirurgie
Kardiostimulátor | 84700 | 1 | 84700 | nový přístroj |  | Neurologie
EKG 12 svodů | 193600 | 4 | 774400 | nový přístroj |  | neurologie, Interna chirurgie
EKG telemetrie | 859100 | 1 | 859100 | nový přístroj |  | Interna
TK holter | 76230 | 1 | 76230 | nový přístroj |  | Interna
Injekční pumpa s dokovací stanicí | 49610 | 64 | 3175040 | obnova | 24 let | ARO, Neurologie, Interna, chirurgie
Infuzní pumpa s dokovací stanicí | 70543 | 37 | 2610091 | obnova | 25 let | ARO, Interna, chirurgie
Zahřívací systém | 140792 | 2 | 281584 | nový přístroj |  | ARO
kapnometr | 60500 | 3 | 181500 | nový přístroj |  | Chirurgie
Ventilátor | 726000 | 8 | 5808000 | obnova | 11 let | ARO
Přenosný ventilátor | 333229 | 2 | 666458 | nový přístroj |  | ARO, Chirurgie
Dialyzační systém | 706640 | 1 | 706640 | nový přístroj |  | ARO
Nasální fibrolaryngos | 249260 | 1 | 249260 | nový přístroj |  | ARO
Video laryngoskop | 371020 | 1 | 371020 | nový přístroj |  | ARO
Bedside měřič acidobase/bioch | 399300 | 1 | 399300 | nový přístroj |  | ARO
PCA pumpa | 53524 | 3 | 160572 | nový přístroj |  | ARO
TIVA pumpa | 90750 | 1 | 90750 | nový přístroj |  | ARO
Anesteziologický přístroj | 1427800 | 2 | 2855600 | obnova | 12 let | ARO
Systém pro velkoobjemový ohřev tekutin a krve | 80236 | 2 | 160472 | nový přístroj |  | ARO
NIRS- near infrared spectroscopy | 518727 | 1 | 518727 | nový přístroj |  | ARO
Lůžka, matrace, váhy - intenzivní vyšší třída ARO | 220725 | 7 | 1545075 | obnova | 11 let | ARO
Lůžka, matrace, váhy - intenzivní nižší třída DIOP, NJIP) | 96800 | 10 | 968000 | obnova | 5 let | DIOP, neurologie
antidekubitní matrace na dekubity 3.stupně | 57883 | 7 | 405181 | obnova | 5 let | chirurgie
Ventilátor vč,infant Flow,stojanu a zvlhčovače a HFNC | 758265 | 1 | 758265 | nový přístroj |  | Pediatrie
Oxymetr s odnímatelnou dokovací stanicí pro neonatologii | 96195 | 1 | 96195 | nový přístroj |  | Pediatrie
fototerapeutická lampa,LED technologie pr | 92081 | 3 | 276243 | nový přístroj |  | Pediatrie
elekronická kojenecká váha | 26112 | 3 | 78336 | nový přístroj |  | Pediatrie
Monitor vitálních funkcí pro neonatologii a pediatrii | 229900 | 2 | 459800 | nový přístroj |  | Pediatrie
Novorozenecké lůžko pro MINI s vyhřívanou matrací s regulací teploty | 57756 | 2 | 115512 | nový přístroj |  | Pediatrie
Ultrazvukový inhalační přístroj pro klinické využití | 30250 | 4 | 121000 | nový přístroj
Vyšetřovací polohovací lehátko s elek.zdvihem | 36300 | 1 | 36300 | nový přístroj
Celkem | 11045711 | 222 | 35870197 | X | X | X
obnova
nový přístroj
Note on B7: Klubalová Markéta Ing.: Uvádějte cenu v Kč včetně DPH

## Projekt II
Název příjemce/poskytovatele zdravotních služeb |  | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Název projektu |  | Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Počet VZ | 1
Počet částí | 6
Název přístroje | Předpokládaná pořizovací cena / ks | Počet kusů | Celková předpokládaná PC (v Kč včetně DPH) | Obnova/nový přístroj | Stáří původního přístroje | Obor návazné péče
Ultrazvukový diagnostický přístroj (rtg) | 1592645 | 1 | 1592645 | nový přístroj |  | RDG
Skiagrafické RTG s přímou digitalizací | 5000000 | 1 | 5000000 | nový přístroj |  | RDG
Mobilní RTG systém | 650000 | 1 | 650000 | nový přístroj |  | RDG
Ultrazvukový přístroj stacionární (orto,reha) | 322500 | 2 | 645000 | nový přístroj |  | Ortopedie a traumatolgie pohybového aparátu, léčebná rehabilitace
RTG C rameno | 1760000 | 1 | 1760000 | nový přístroj |  | RDG
Echokardiograf přenosný | 1112895 | 1 | 1112895 | nový přístroj |  | interna gynekologie a porodnice
Ultrazvukový přístroj diagnostický speciální (gyn,int) | 2535000 | 2 | 5070000 | obnova | 7 let | interna gynekologie a porodnice
Přístroj pro funkční pohybovou terapii horní končetiny | 1500000 | 1 | 1500000 | nový přístroj |  | léčebná rehabilitace
Přístroj pro analýzu a terapii poruch chůze | 3500000 | 1 | 3500000 | nový přístroj |  | léčebná rehabilitace
Přístroj pro funkční elektrostimulaci a korekci pohybového deficitu na DK a HK | 1500000 | 1 | 1500000 | nový přístroj |  | léčebná rehabilitace
Systém pro nácviku stability, stoje a chůze - proprioceptivní systém | 900000 | 1 | 900000 | nový přístroj |  | léčebná rehabilitace
Celkem | 20373040 | 13 | 23230540 | X | X | X
obnova
nový přístroj
Note on B7: Klubalová Markéta Ing.: Uvádějte cenu v Kč včetně DPH

## Projekt III
Název příjemce/poskytovatele zdravotních služeb |  | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Název projektu |  | Magnetická rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Počet VZ | 1
Počet částí | 1
Název přístroje | Předpokládaná pořizovací cena / ks | Počet kusů | Celková předpokládaná PC (v Kč včetně DPH) | Obnova/nový přístroj | Stáří původního přístroje | Obor návazné péče
MRI | 36000000 | 1 | 36000000 | nový přístroj |  | RDG, ARO, chirurgioe, ortopedie,pediatrie, ortopedie a traumatolgie, neurologie, interna
Celkem | 36000000 | 1 | 36000000 | X | X | X
obnova
nový přístroj
Note on B7: Klubalová Markéta Ing.: Uvádějte cenu v Kč včetně DPH

## Projekt IV
Název příjemce/poskytovatele zdravotních služeb |  | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Název projektu |  | Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa,a.s.
Počet VZ | 1
Počet částí | 8
Název přístroje | Předpokládaná pořizovací cena / ks | Počet kusů | Celková předpokládaná PC (v Kč včetně DPH) | Obnova/nový přístroj | Stáří původního přístroje | Obor návazné péče
Digitální turniket pro artroskopickou operativu | 133221 | 1 | 133221 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
Elektro koagulace | 332437 | 2 | 664874 | obnova | 8 let | Centrální operační sály
Chir. otočná sedačka | 14997 | 12 | 179964 | obnova | 20 let | Centrální operační sály
Infuzní stojan nerez | 4174 | 12 | 50088 | obnova | 20 let | Centrální operační sály
Instrumentárium na hemeroidy | 299224 | 2 | 598448 | obnova | 10 let | Centrální operační sály
Kontejner + steril. síto | 30339 | 39 | 1183221 | obnova | 10 let | Centrální operační sály
Motorový mikro systém pro traumatolgickou operativu | 524030 | 1 | 524030 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
Motorový systém pro traumatolgickou operativu | 555686 | 2 | 1111372 | obnova | 3 roky | Centrální operační sály
Myčka nástrojů | 524088 | 1 | 524088 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
Myčka obuvi | 561676 | 1 | 561676 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
Odsávací jednotka | 83300 | 10 | 833000 | obnova | 17 let | Centrální operační sály
Operační lampa dvouramenná | 582398 | 4 | 2329592 | obnova | 11 let | Centrální operační sály
Operační stůl | 1261444 | 2 | 2522888 | obnova | 19 let | Centrální operační sály
Operační stůl | 1818302 | 1 | 1818302 | obnova | 19 let | Centrální operační sály
Pojízdné vozíky a stolky na nástroje | 13084 | 20 | 261680 | obnova | 20 let | Centrální operační sály
Pojízdný stojan na steril. matiál | 16032 | 5 | 80160 | obnova | 20 let | Centrální operační sály
Řídicí jednotka shaver | 167827 | 1 | 167827 | obnova | 13 let | Centrální operační sály
Sada operačních nástrojů hrudní | 317690 | 1 | 317690 | obnova | 15 let | Centrální operační sály
Sada operačních nástrojů varixové | 154481 | 2 | 308962 | obnova | 15 let | Centrální operační sály
Schůdky nerez dvoustupňové a jednostupňové | 3492 | 10 | 34920 | obnova | 20 let | Centrální operační sály
Vozík nerezový na rozvoz sterilizačních kontejnerů | 29282 | 4 | 117128 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
Úložné skříně na kontejnery | 32186 | 10 | 321860 | obnova | 20 let | Centrální operační sály
Ultrazvuková čistička s proplachem dutin | 201642 | 1 | 201642 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
Rigidní ureteroskop | 186888 | 1 | 186888 | obnova | 18 let | Centrální operační sály
Flexibilní ureteroskop | 284350 | 1 | 284350 | obnova | 18 let | Centrální operační sály
Rektoskop | 145345 | 3 | 436035 | obnova | 11 let | Centrální operační sály
Hysteroskop | 202433 | 1 | 202433 | obnova | 8 let | Centrální operační sály
Laparoskopický rozvěrač | 35109 | 2 | 70218 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
Laparoskopické Mariny | 4150 | 3 | 12450 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
Laparoskopická optika | 152671 | 1 | 152671 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
Nůžky vaginální | 2958 | 5 | 14790 | obnova | 15 let | Centrální operační sály
koagulační plazmový systém pro nitrokloubní operativu | 294030 | 1 | 294030 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
síto pro artroskopickou operativu drobných kloubů | 451693 | 1 | 451693 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
síto pro kompletní artroskopickou operativu ramenního kloubu | 387563 | 1 | 387563 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
sestava zevního fixatéru pro ošetření zlomenin dl.kostí | 363427 | 1 | 363427 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
sestava hybridního zevního fixatéru | 563418 | 1 | 563418 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
sestava instrumentária k ošetření zlomenin krátkých kostí | 168009 | 1 | 168009 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
síto základní nástroje Medin | 137891 | 20 | 2757820 | obnova | 15 let | Centrální operační sály
síto laparotomické, dlouhé nástroje | 197026 | 9 | 1773234 | obnova | 15 let | Centrální operační sály
síto vaginální nástroje | 84700 | 3 | 254100 | obnova | 15 let | Centrální operační sály
síto kostní nástroje | 101854 | 13 | 1324102 | obnova | 15 let | Centrální operační sály
síto cévní nástroje | 314879 | 1 | 314879 | obnova | 15 let | Centrální operační sály
artroskopická sada nástrojů | 242000 | 3 | 726000 | obnova | 15 let | Centrální operační sály
Sada laparoskopických nástrojů monopolárních | 2052765 | 1 | 2052765 | obnova | 10 let | Centrální operační sály
Sada laparoskopických nástrojů bipolárních | 673268 | 1 | 673268 | obnova | 10 let | Centrální operační sály
Sada laparoskopických nástrojů – ostatní | 301519 | 1 | 301519 | obnova | 10 let | Centrální operační sály
cystoskop včetně optik | 254670 | 4 | 1018680 | obnova | 8 let | Centrální operační sály | obnova
resektoskop včetně optik | 252269 | 2 | 504538 | obnova | 8 let | Centrální operační sály | nový přístroj
optický ureterotom včetně optik | 192768 | 2 | 385536 | obnova | 10 let | Centrální operační sály
nízko teplotní sterilizátor Plazmový sterilizátor | 2766329 | 1 | 2766329 | nový přístroj |  | Centrální operační sály
velkokapacitní mycí automat | 2026750 | 1 | 2026750 | obnova | 14 let | Centrální operační sály
Celkem | 20501764 | 229 | 35314128 | X | X | X
Note on B7: Klubalová Markéta Ing.: Uvádějte cenu v Kč včetně DPH

## Projekt V
Název příjemce/poskytovatele zdravotních služeb |  | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Název projektu |  | Laboratorní techniky v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa,a.s.
Počet VZ | 1
Počet částí | 3
Název přístroje | Předpokládaná pořizovací cena / ks | Počet kusů | Celková předpokládaná PC (v Kč včetně DPH) | Obnova/nový přístroj | Stáří původního přístroje | Obor návazné péče
mikroskop | 260487 | 1 | 260487 | obnova | 7 let | hematologie a transfůze
centrifuga | 92739 | 7 | 649173 | obnova | 27 let | hematologie a transfůze, Oddělení kllinických laaboratoří
spirometr | 50481 | 1 | 50481 | nový přístroj |  | Pneumologie
stereomikroskop | 260487 | 3 | 781461 | obnova | 7 let | Oddělení klinických laboratoří
hmotnostní spektometr | 5989500 | 1 | 5989500 | nový přístroj |  | Oddělení klinických laboratoří
sáňkový mikrotom | 280763 | 1 | 280763 | obnova | 7 let | Oddělení patologie
Celkem | 6934457 | 14 | 8011865 | X | X | X
obnova
nový přístroj
Note on B7: Klubalová Markéta Ing.: Uvádějte cenu v Kč včetně DPH

## Projekt VI
Název příjemce/poskytovatele zdravotních služeb |  | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Název projektu |  | Obnova lůžkového vybavení v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa,a.
Počet VZ | 1
Počet částí | 1
Název přístroje | Předpokládaná pořizovací cena / ks | Počet kusů | Celková předpokládaná PC (v Kč včetně DPH) | Obnova/nový přístroj | Stáří původního přístroje | Obor návazné péče
polohovací lůžka s příslušenstvím | 54450 | 350 | 19057500 | Obnova | 30 let | LDN, Chirurgie ortopedia a traumatologie, interna,neurologie pediatrie,gegynekologie a porodnice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem | 54450 | 350 | 19057500 | X | X | X
obnova
nový přístroj
Note on B7: Klubalová Markéta Ing.: Uvádějte cenu v Kč včetně DPH